## Slide 1: Actual position of MLC prediction by using LSTM

## Slide 2: Folder structure
Dynalog_load_position_matlab
  deeplearningData-22****-******
    전처리 이후 딥러닝모델 학습을 위해 생성된 파일이 저장되는 곳
  Dynalog_function
    전처리를 위한 Dynalog 관련 library
  Raw_data
    ㄴ all_data : 원본 Dynalog 파일 ㄴ test_1st: 원본 Dynalog 파일로부터 Test set으로 임의 분리한 Dynalog file ㄴ train_1st : 원본 Dynalog 파일로부터 Traing set으로 임의 분리한 Dynalog file
  Result_data
    학습된 모델을 통해 생성되는 결과물

## Slide 3: [전처리:Matlab] data_prepocessing.m
Input:
  Dynalog data
    raw_data/train_1st
    raw_data/test_1st
Output:
  deeplearningData-22****-******
Variables:
  dynalogTrainDataPath: training data로 만들 dynalog를 모아둔 경로
  dynalogTestDataPath : test data로 만들 dynalog를 모아둔 경로
  time_step: 딥러닝 모델의 입력 sequence 길이

## Slide 4: [모델학습:Python] TrainingCode_dynalog_LSTM
Input:
  Preprocessed data: Line 18
Output:
  ./model_save/model_epoch_{}_loss_{}.pth“
Variables:
  Fixed parameters
  mat_result_path: 전처리된 데이터가 위치한 경로
  Input size: 전처리에서 추출된 feature의 수
  sequence_length: 전처리에서 결정된 값 입력 sequence의 길이

## Slide 5: [모델학습:Python] TrainingCode_dynalog_LSTM
Input:
  Preprocessed data: Line 18
Output:
  ./model_save/model_epoch_{}_loss_{}.pth“
Variables:
  Model hyper-parameters
  hddien_size: LSTM을 구성하는 hidden layer의 크기
  Num_layers: LSTM을 구성하는 fully connected layer의 수
  Batch_size: 모델로 입력되는 입력 묶음의 수
  learning_rate: loss_function을 업데이트하는 step의 크기

## Slide 6: [모델학습:Python] TrainingCode_dynalog_LSTM
Input (Training data):
  Preprocessed data: Line 18
Output:
  ./model_save/model_epoch_{}_loss_{}.pth“
Variables:
  Fixed parameters
  mat_result_path: 전처리된 데이터가 위치한 경로
  Input size: 전처리에서 추출된 feature의 수
  sequence_length: 전처리에서 결정된 값 입력 sequence의 길이

## Slide 7: [예측:Python] TestCode_dynalog_LSTM
Input (Training data):
  Trained model : Line 10
  Preprocessed data (test data만 가져다 사용): Line 16
Output:
  ./result/test_result_data.mat : 학습에 사용되지 않은데이터의 예측결과 값 저장
Variables:
  Trained_model_path: 학습된 모델의 정보가 저장되어있는 파일경로
  Mat_result_path: 전처리된 dynalog파일이 저장된 디렉토리 경로

## Slide 8: [분석:Matlab] result_evaluation.m
Input:
  Preprocessed data: Line 7
  Predicted result: Line 8
Output:
  Figures
Variables:
  preprocessedDataPath: 전처리된 dynalog파일이 저장된 디렉토리 경로
  predictedResultPath: 학습된 모델의 정보가 저장되어있는 파일경로
  test_data: TestSet에 할당된 Dynalog 파일 중 예측결과 분석을 보고싶은 파일의 index 번호
  leaf_number: 선택된 데이터 중